Rapport d’analyse des données SCADA du parc éolien

Client : {{client_name}}

| Date d’émission | Ind. | Rédacteur | Vérificateur | Approbateur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX/XX/XXXX | A |  |  |  |
|  | B |  |  |  |

Expertise en énergie renouvelable

Nom du parc : {{park_name}}

Type d’éoliennes : {{model_wtg}}

Nombre d’éoliennes : {{Nombre_WTG}}

Puissance totale installée : {{nominal_power}}

Localisation : {{client_location}}

Client : {{client_name}}

Contact : {{client_contact}}

Constructeur / Exploitant : {{constructor}}

Rédacteur

{{author_name}}

Email : {{author_email}}

Téléphone : {{author_phone}}

Vérificateur

{{verificator_name}}

Email : {{verificator_email}}

Téléphone : {{verificator_phone}}

Approbateur

{{approver_name}}

Email : {{approver_email}}

Téléphone : {{approver_phone}}

# Synthèse

Les données SCADA du parc éolien {{park_name}} ont été analysées sur la période du {{analysis_start}} au {{analysis_end}}, à partir des informations fournies par le client. Le parc est composé de {{turbine_count}} éoliennes de type {{model_wtg}}, désignées {{turbine_list}} L’ensemble des turbines a été pris en compte dans l’analyse.

Le tableau ci-après présente une évaluation synthétique des performances du parc, en mettant en évidence, pour chaque indicateur, le niveau de performance de chaque éolienne ainsi que les éventuels écarts observés.

[TABLE:STATUS_SUMMARY_TABLE]

# Contexte de l’étude

## Présentation générale du parc

Le parc éolien {{park_name}} est situé sur le territoire des communes de {{commune}}, dans la région de {{region}}. Il est composé de {{turbine_count}} éoliennes de type {{model_wtg}}, d’une puissance nominale unitaire de {{nominal_power}}.

Les éoliennes du parc sont identifiées comme suit : {{turbine_list}}. L’implantation du parc et la disposition des éoliennes sont présentées dans la figure ci-après :

[TODO.IMAGE_POSITION]

## Coordonnées des éoliennes

Les coordonnées géographiques des éoliennes du parc sont présentées dans le tableau ci-dessous :

[TABLE:GPS_COORDINATES_TABLE]

## Données fournies par le client

Dans le cadre de cette étude, plusieurs jeux de données ont été transmis par le client afin de permettre l’analyse des performances du parc éolien.

[TABLE:CSV_FILES_TABLE]

## Périmètre de l’analyse SCADA

Le périmètre de l’analyse repose sur plusieurs axes permettant d’évaluer la qualité des données, le comportement des éoliennes et leurs performances globales.

Les principaux thèmes d’analyse sont présentés dans le tableau ci-après :

| Thématique | Axes d’analyse |
| --- | --- |
| Qualité des données | - Vérification de la disponibilité des données SCADA (pertes de communication, données manquantes) - Identification des anomalies (valeurs aberrantes, données figées, incohérences) |
| Production et disponibilité | - Calcul de la disponibilité énergétique - Calcul de la disponibilité temporelle - Analyse de la cohérence de la direction du vent - Exploitation des états de fonctionnement et des codes défauts |
| Bridages (si applicable) | - Identification des limitations non prévues (réseau, turbine - Vérification de la conformité des bridages environnementaux (bruit, chauves-souris, effet d’ombre, etc.) |
| Performance des éoliennes | - Analyse de la courbe de puissance - Analyse du comportement du pitch - Analyse de la vitesse de rotation (RPM) - Analyse inter-turbines - Cohérence globale des performances |

# Analyse détaillée

## Disponibilité des données SCADA

La disponibilité des données a été évaluée sur un ensemble de paramètres représentatifs couvrant :

- variables environnementales :

  - vitesse du vent

  - direction du vent

  - température ambiante

- variables opérationnelles clés :

  - puissance active produite

Ces paramètres constituent un socle minimal permettant de garantir la représentativité des conditions d’exploitation et la cohérence des analyses de performance.

En complément, la disponibilité globale du jeu de données SCADA a été vérifiée afin de s’assurer que les autres variables nécessaires aux analyses détaillées (notamment pitch, vitesse de rotation, états de fonctionnement) sont exploitables.

La figure ci-après présente la disponibilité des données SCADA, sur la période allant du {{analysis_start}} au {{analysis_end}}.

Sur la base des résultats obtenus :

•	la disponibilité moyenne des données SCADA sur la période d’analyse est de {{DISPO_SCADA}} % pour l’ensemble des éoliennes,

•	Ce niveau de disponibilité est considéré comme satisfaisant/NON Satisfaisant pour la réalisation d’une analyse de performance fiable.

Cas satisfaisant Les éventuelles périodes de données manquantes restent limitées et n’affectent pas significativement la représentativité globale du jeu de données (à développer en fonction du projet).

[TABLE:DATA_AVAILABILITY_TABLE]

{{data_availability_chart}}

## Disponibilité énergétique

La disponibilité énergétique constitue un indicateur clé permettant d’évaluer la performance des éoliennes en intégrant à la fois leur comportement opérationnel et les conditions de vent. Elle permet notamment de quantifier l’impact des indisponibilités sur la production d’énergie et d’identifier les éventuelles pertes associées.

Deux indicateurs ont été considérés :

- Disponibilité énergétique brute (cut-in / cut-out) : calculée pour les périodes où la vitesse de vent est comprise entre les seuils de démarrage et d’arrêt des éoliennes, en incluant l’ensemble des indisponibilités (arrêts techniques, maintenance, limitations réseau, etc.)

- Disponibilité énergétique imputable au fabricant : calculée sur le même périmètre, en excluant certaines causes d’arrêt non imputables au constructeur, notamment :

  - Arrêts à la demande de l’exploitant,

  - Contraintes réseau,

  - Phénomènes de givrage.

À titre de référence, le seuil contractuel typique retenu dans l'industrie éolienne pour la disponibilité énergétique imputable au fabricant est de 97 % (revoir avec NEVEN CE SEUIL). Ce seuil est représenté sur les figures à titre comparatif.

Les périodes de perte de communication SCADA sont exclues du calcul de disponibilité.

Les figures ci-après présentent l’évolution mensuelle de la disponibilité énergétique pour chaque éolienne ainsi que pour le parc, selon ces deux indicateurs :

- la disponibilité énergétique brute (cut-in / cut-out),

- la disponibilité énergétique imputable au fabricant

[TABLE:EBA_CUT_IN_CUT_OUT_TABLE]

{{eba_cut_in_cut_out_chart}}

[TABLE:EBA_MANUFACTURER_TABLE]

{{eba_manifacturer_chart}}

[TABLE:EBA_LOSS_TABLE]

En complément, les figures suivantes illustrent les pertes énergétiques associées aux indisponibilités, en mettant en évidence leur répartition dans le temps ainsi que leur contribution relative.

[TODO.ANALYSE]

{{eba_loss_chart}}

## Analyse des codes défauts

L’analyse des codes défauts a été réalisée sur la période du {{analysis_start}} au {{analysis_end}}, afin d’identifier les événements récurrents susceptibles d’impacter la disponibilité des éoliennes.

Cette analyse permet de corréler les périodes de dégradation de la disponibilité énergétique avec les défauts enregistrés dans les données SCADA, et ainsi de déterminer les causes potentielles des sous-performances observées.

L’analyse repose sur :

- L’identification des codes défauts les plus fréquents,

- L’évaluation de leur occurrence en termes de durée relative,

- La répartition de ces défauts par éolienne,

- Ainsi que leur évolution dans le temps.

Les codes retenus correspondent aux événements les plus significatifs en termes d’impact potentiel sur la disponibilité.

Le tableau ci-après présente les principaux codes défauts identifiés ainsi que leur fréquence relative pour chaque éolienne. Il est complété d'une table de correspondance codes / descriptions constructeur, permettant d'interpréter techniquement chaque événement.

Sur la base de ces résultats, une analyse est conduite pour chaque code défaut significatif, en précisant les éoliennes concernées, la nature du défaut, son impact potentiel sur la disponibilité, et les recommandations associées.

[TABLE:ERROR_CODE_PARETO_FREQUENCY]

[TABLE:ERROR_CODE_PARETO_DURATION]

{{top_error_code_frequency}}

{{treemap_error_code}}

## Analyse de la direction du vent

L’analyse de la direction du vent vise à vérifier la cohérence des mesures directionnelles entre les éoliennes, ainsi que leur alignement avec une référence externe, afin de détecter d’éventuels défauts d’orientation (yaw misalignment).

Une analyse de la direction du vent est réalisée à partir des données de direction nacelle, en s’appuyant sur une comparaison des roses des vents sur des périodes communes d’exploitation, correspondant aux instants où l’ensemble des éoliennes fonctionne simultanément.

Cette analyse vise à identifier d’éventuels désalignements d’orientation en évaluant la cohérence directionnelle selon deux approches complémentaires :

- Analyse relative inter-éoliennes : comparaison des directions mesurées entre les différentes éoliennes afin de détecter d’éventuels écarts d’orientation.

- Analyse absolue par rapport à une référence externe : comparaison des directions mesurées avec des données de référence externes (réanalyse météorologique), permettant d’évaluer un éventuel biais directionnel global.

Cette approche permet de distinguer les écarts relatifs entre éoliennes d’un éventuel biais global du site.

Les seuils d'acceptabilité généralement retenus dans l'industrie éolienne sont les suivants : écart relatif inter-éoliennes < 8°, écart absolu par rapport à la référence externe < 20°.

Les figures ci-après présentent les roses des vents pour chaque éolienne sur les périodes communes, ainsi que les biais directionnels moyens calculés, en relatif entre éoliennes et par rapport à la référence externe.

[TABLE:WIND_DIRECTION_CALIBRATION_TABLE]

{{wind_direction_calibration}}

{{power_rose_chart}}

{{wind_rose_chart}}

[ANALYSE DES RESULTATS]

## Analyse des courbes de puissance selon la norme IEC 61400-2

L’analyse des courbes de puissance vise à évaluer les performances des éoliennes en comparant la production électrique en fonction de la vitesse du vent, dans des conditions d’exploitation homogènes.

Elle permet d’identifier d’éventuels écarts de performance entre les éoliennes, ainsi que des situations de sous-performance susceptibles d’impacter la production du parc.

La comparaison des courbes de puissance est réalisée conformément aux principes de la norme IEC 61400-12, en s’appuyant sur des données SCADA filtrées afin de garantir des conditions de comparaison homogènes.

Les traitements suivants sont appliqués :

- Exclusion des périodes affectées par des limitations environnementales (bruit, chauves-souris, etc.),

- Exclusion des situations de sillage (wake effect),

- Sélection de périodes communes de fonctionnement (éoliennes en état “run” simultanément),

- Correction des vitesses de vent à une densité de référence,

- Homogénéisation des conditions de vent entre éoliennes afin de permettre une comparaison équitable des performances.

La correction de densité est réalisée par rapport à la densité d'air standard de référence de 1.225 kg/m³.

[TABLE:NORMATIVE_YIELD_TABLE]

{{power_curve_chart}}

## Analyse de la vitesse de rotation (Rotor RPM)

L’analyse de la vitesse de rotation du rotor vise à évaluer le comportement de régulation des éoliennes en fonction de la puissance produite, afin d’identifier d’éventuelles dérives ou incohérences dans la stratégie de contrôle.

Elle permet notamment de vérifier la stabilité du fonctionnement des éoliennes dans le temps et de détecter d’éventuelles anomalies susceptibles d’impacter la performance.

L’analyse repose sur l’étude de la relation entre la vitesse de rotation du rotor (RPM) et la puissance active produite, à partir des données SCADA.

Afin de représenter le comportement nominal des éoliennes, les données sont filtrées pour exclure :

- les périodes de limitations environnementales (bruit, chauves-souris, ombrage, etc.),

- les phases de démarrage et d’arrêt,

- les situations transitoires ou non représentatives du fonctionnement normal.

L’analyse est réalisée sur l’ensemble de la période d’étude, avec une visualisation de l’évolution mensuelle afin d’identifier d’éventuelles dérives du comportement.

Le TSR (Tip Speed Ratio) est ici introduit, il correspond au rapport entre la vitesse linéaire du bout des pales et la vitesse du vent arrivant sur l'hélice. Il doit être compris entre 7 et 9. Au-delà les pales ont tendance à s'éroder prématurément.

Les figures ci-après présentent l’évolution de la vitesse de rotation du rotor en fonction de la puissance active pour chaque éolienne, sur la période analysée.

[TABLE:TIP_SPEED_RATIO_TABLE]

[TODO TABLAU COMPARATIF RPM]

{{rpm_chart}}

[ANALYSE]

## Analyse du comportement du pitch

L’analyse du comportement du pitch vise à évaluer la stratégie de régulation des pales en fonction de la puissance produite, afin de vérifier la cohérence du contrôle aérodynamique des éoliennes.

Elle permet d’identifier d’éventuelles anomalies de fonctionnement, des écarts de réglage ou des dérives susceptibles d’impacter la performance et les charges mécaniques.

L’analyse repose sur l’étude de la relation entre l’angle de pitch et la puissance active produite, à partir des données SCADA.

Afin de représenter le comportement nominal des éoliennes, les données sont filtrées pour exclure :

- Les périodes de limitations (environnementales ou opérationnelles),

- Les phases de démarrage et d’arrêt,

- Les situations transitoires non représentatives du fonctionnement normal.

L’analyse est réalisée sur l’ensemble de la période d’étude, avec une visualisation temporelle (par exemple mensuelle) afin d’identifier d’éventuelles évolutions du comportement.

Les figures ci-après présentent l’évolution de l’angle de pitch en fonction de la puissance active pour chaque éolienne sur la période analysée :

[TABLE:PITCH_TABLE]

{{pitch_chart}}

[ANALYSE]

## Analyse des limitations

En complément de l'analyse comparative des courbes de puissance, une analyse individuelle de chaque éolienne est réalisée à partir des données SCADA brutes, sous forme de nuages de points. Cette approche vise à détecter d'éventuelles limitations de production non prévues, non nécessairement visibles dans une comparaison inter-éoliennes. Elle permet notamment d'identifier des situations de curtailment inattendu, visibles à travers des regroupements de points (clusters) s'écartant de la courbe de puissance nominale attendue. L'analyse repose sur la représentation de la puissance active en fonction de la vitesse du vent sous forme de nuages de points. Les figures ci-après présentent les nuages de points pour chaque éolienne. Les figures illustres des classes de fonctionnements pour la puissance, l’orientation des pales et la rotation par minute:

- Stop (low wind)

- Start

- Phase transitoire

- Phase optimale de fonctionnement

- Stop (high wind)

- Outlier (anomalies)

[TABLE:PERFORMANCE_LEVEL_TABLE]

{{performance_level_chart}}

[ANALYSE]

# Recommandations & Action

[ANALYSE]

# Conclusion

[A COMPLETER]

# ANNEXE

## Disponibilité temporelle (Time-Based Availability – TBA)

La disponibilité temporelle (TBA) permet d’évaluer la proportion du temps pendant lequel les éoliennes sont en état de fonctionnement, indépendamment du niveau de production.

[TABLE:TBA_CUT_IN_CUT_OUT_TABLE]

{{tba_cut_in_cut_out_chart}}

[TABLE:TBA_MANUFACTURER_TABLE]

{{tba_manufacturer_chart}}

## Analyse détaillée des courbes de puissance

[TODO.FIGURE]

[TODO.TABLEAU]